사 업 장 명	이건산업(주)	송 풍 기	600㎥/분×250㎜Aq×45kW
시 설 명	<방 – 20> 흡착에 의한 시설	흡착제교환주기	4개월/회 (교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	A/C Tower 600㎥/min	흡 착 제 량	5,400kg
		차압계 운영범위	10㎜Aq ~ 150㎜Aq
		공 사 기 간	2021. . . ~ 2021. . .
규 격	2,450W × 2,450L× 4,000H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022~3

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.