사 업 장 명	㈜원알로이	송 풍 기	1,000CMM×250mmAq×100HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	564.48㎡ = 1.96㎡/개×288개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	80㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 1,000㎥/min	공 사 기 간	2012. 01. ~ 2012. 03.
규 격	3,048W×6,096L×8,950H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022