이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -

사업장명	선화산업㈜		송풍기		1,600CMM×400mmAq×110kw×2
시설명	여과집진시설		여과포 면적		1,081.92㎡
			여과포 재질		NOMAX
			여과포 규격		1.96㎡
			차압계운영범위		0㎜Aq ~ 300㎜Aq
용량	1,600㎥/min		공사기간		2022. . ~ 2022. .
규격	2,930W×11,500L×10,255H		환경전문공사업체명		㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022
이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -