사 업 장 명	(주)대륙환경자원	송 풍 기	220CMM x 330mmAq x 22kw
시 설 명	(방-1-A)전기집진시설(50㎥/min) (방-1-B)전기집진시설(50㎥/min) (방-1-C)전기집진시설(50㎥/min) (방-1-2)흡수에의한시설(220㎥/min)	순 환 펌 프	0.44㎥/min x 15mH x3.75KW
형식 및 용량	전기집진시설+ 흡수에의한시설 : 220㎥/min	순환수 교체주기	8일/ 1회
		공 사 기 간	2023.03. ~ 2023.03.
규 격	전기집진시설 580W x 880L x 1,950H 흡수에의한시설 ø2,100 × 5,000H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402